Приложение № 1 к постановлению

министерства тарифного регулирования

Калужской области

от 29 мая 2013 г. № 106-эк

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях № п/п Степень благоустройства жилых домов Единица измерения Норматив потребления по холодному водоснабжению Норматив потребления по горячему водоснабжению Норматив потребления по водоотведению При наличии централизованного горячего водоснабжения 1. с водопроводом, канализацией, раковинами, кухонными мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, душами куб.м/чел./мес. 4,43 2,95 7,38 2. с водопроводом, канализацией, раковинами, кухонными мойками, сидячими ванными - 1200 мм, душами куб.м/чел./мес. 4,38 2,88 7,26 3. с коммунальными квартирами с общими душевыми, с душами при всех жилых комнатах, с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах и в каждой секции здания куб.м/чел./мес. 2,68 1,55 4,23 4. с водопроводным краном (холодной и горячей воды), раковиной, без канализации куб.м/чел./мес. 1,56 0,70 - При отсутствии централизованного горячего водоснабжения 6. с водопроводом, канализацией (или отстойником), раковинами, кухонными мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, душами, с водонагревателями на различных видах топлива куб.м/чел./мес. 7,38 7,38 7. с водопроводом, канализацией (или отстойником), раковинами, кухонными мойками, сидячими ванными - 1200 мм, душами, с водонагревателями на различных видах топлива куб.м/чел./мес. 7,26 7,26 8. с водопроводом, канализацией (или отстойником), раковинами, кухонными мойками, унитазами, душами, с водонагревателями на различных видах топлива куб.м/чел./мес. 5,97 5,97 9. с коммунальными квартирами с общими душевыми, с душами при всех жилых комнатах, с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах и в каждой секции здания куб.м/чел./мес. 4,23 4,23 10. с водопроводом, канализацией (или отстойником), раковинами, кухонными мойками, унитазами, с водонагревателями на различных видах топлива куб.м/чел./мес. 3,38 3,38 11. с коммунальными квартирами без душевых, с водонагревателями на различных видах топлива куб.м/чел./мес. 2,49 2,49 12. с водопроводом, местной канализацией (отстойником), раковинами, с водонагревателями на различных видах топлива куб.м/чел./мес. 2,26 2,26 13. с водопроводом, местной канализацией (отстойником), кухонными мойками, унитазами с водонагревателями на различных видах топлива куб.м/чел./мес. 1,36 1,36 14. с водопользованием из уличных водоразборных колонок куб.м/чел./мес. 0,91 -