| Отчет за 2013год о выполнении плана работ в многоквартирных жилых домах, находящихся в управлении ООО «Региональная УК» Утверждаю Директор ООО «Региональная УК» _____________Ефимова И.О. |
| --- |
| Улица | Дом | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Наименование материала Место проведения работ | Дата выполненных работ, 2014г. |
| Гагарина | 5 | Ежедневный и еженедельный технический осмотр ИТП согласно регламента Прочистка фильтров, обратных клапанов в ИТП Прочистка труб системы канализации Помывка теплообменников ГВС Замена перегоревших лампочек в местах общего пользования Проведение обслуживания по заявкам Проведение осмотров эл. щитков поэтажных Замена манометров Сварочные работы стояка ГВС с заменой шарового крана Регулировка системы отопления, с настройкой контроллеров АСУ в ИТП | шт. м.п. шт. шт. шт. эт. шт. шт. шт. | 1 2 4 10 2 189 58 42 4 1 1 | Техподполье Техподполье Техподполье Техподполье Лампы накаливания, люминесцентные лампы По мере поступления В межквартирных общих коридорах ИТП подвал 2 подъезд Техподполье | Регулярно По мере засорения По мере залипания апрель, сентябрь сентябрь По мере необходимости, согласно заявкам Регулярно Ревизия 1 раз в 3 месяца, по заявкам август май ноябрь |
| Комсомольская | 3а | Ежедневный и еженедельный технический осмотр ИТП согласно регламента Прочистка фильтров, обратных клапанов в ИТП Прочистка труб системы канализации Помывка теплообменников ГВС Замена перегоревших лампочек в местах общего пользования Проведение обслуживания по заявкам Проведение осмотров эл. щитков поэтажных Регулировка системы отопления, с настройкой контроллеров АСУ в ИТП Ремонт гребенки полотенцесушителей Замена квартирных счетчиков ХВС и ГВС Замена квартирных счетчиков электроэнергии | шт. м.п. шт. шт. шт. эт. шт. шт. шт. шт. | 1 2 2 5 2 39 35 12 1 1 20 4 | Техподполье Техподполье Техподполье Техподполье Лампы накаливания, люминесцентные лампы По мере поступления В межквартирных общих коридорах Техподполье Гребенка, тройники Счетчик Ду15 Счетчик МЗЭП-60 | Регулярно По мере засорения По мере залипания август сентябрь По мере необходимости, согласно заявкам Регулярно Ревизия 1 раз в 3 месяца, по заявкам ноябрь ноябрь июль – сентябрь май, август |
| Ленина | 104в | Ежедневный и еженедельный технический осмотр ИТП согласно регламента Прочистка фильтров, обратных клапанов в ИТП Прочистка труб системы канализации Помывка элеваторов Замена перегоревших лампочек в местах общего пользования Проведение обслуживания по заявкам Проведение осмотров эл. щитков поэтажных Замена манометров Регулировка системы отопления Замена шар. кранов Ду 50 Замена квартирных счетчиков ХВС и ГВС | шт. м.п. шт. шт. шт. эт. шт. шт. шт. шт. | 1 7 4 6 2 129 77 32 2 1 2 32 | Техподполье Техподполье Техподполье Техподполье Лампы накаливания, люминесцентные лампы По мере поступления В межквартирных общих коридорах ИТП Техподполье Техподполье Счетчик Ду15 | Регулярно По мере засорения По мере залипания август сентябрь По мере необходимости, согласно заявкам Регулярно Ревизия 1 раз в 3 месяца, по заявкам август ноябрь август По заявкам |
| Ленина | 205 | Ежедневный и еженедельный технический осмотр ИТП согласно регламента Прочистка фильтров, обратных клапанов в ИТП Прочистка труб системы канализации Помывка теплообменников ГВС Замена перегоревших лампочек в местах общего пользования Проведение обслуживания по заявкам Проведение осмотров эл. щитков поэтажных Регулировка системы отопления, с настройкой контроллеров АСУ в ИТП Замена квартирных счетчиков ХВС и ГВС Замена квартирных счетчиков электроэнергии Замена этажных редукторов давления Замена доводчиков Покос газона, посадка цветов и деревьев, обрезка кустарника | шт. м.п. шт. шт. шт. эт. шт. шт. шт. шт. шт. м2 | 1 3 2 20 1 112 102 36 1 6 1 34 2 40 | Техподполье Техподполье Техподполье Техподполье Лампы накаливания, люминесцентные лампы По мере поступления В межквартирных общих коридорах Техподполье Счетчик Ду15 Счетчик МЗЭП-60 Редуктор Ду32 Двери подъездов По периметру дома | Регулярно По мере засорения По мере залипания апрель, июнь сентябрь По мере необходимости, согласно заявкам Регулярно Ревизия 1 раз в 3 месяца, по заявкам ноябрь по необходимости по необходимости по необходимости по необходимости по необходимости |
| Ленина | 209 | Ежедневный и еженедельный технический осмотр ИТП согласно регламента Прочистка фильтров, обратных клапанов в ИТП Прочистка труб системы канализации Помывка теплообменников ГВС Замена перегоревших лампочек в местах общего пользования Проведение обслуживания по заявкам Проведение осмотров эл. щитков поэтажных Регулировка системы отопления, с настройкой контроллеров АСУ в ИТП Замена квартирных счетчиков ХВС и ГВС Замена квартирных счетчиков электроэнергии Замена этажных редукторов давления Установка стекол в дверях тамбуров на этажах Замена доводчиков Спиливание аварийных деревьев Покос газона, посадка цветов и деревьев, обрезка кустарника | шт. м.п. шт. шт. шт. эт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. м2 | 1 3 2 5 4 659 126 64 1 36 8 2 15 10 14 100 | Техподполье Техподполье Техподполье Техподполье Лампы накаливания, люминесцентные лампы По мере поступления В межквартирных общих коридорах Техподполье Счетчик Ду15 Счетчик МЗЭП-60 Редуктор Ду32 Стекло армированное Двери подъездов Возле дет.площадки По периметру дома | Регулярно По мере засорения По мере залипания май, ноябрь сентябрь По мере необходимости, согласно заявкам Регулярно Ревизия 1 раз в 3 месяца, по заявкам ноябрь по необходимости по необходимости по необходимости по необходимости по необходимости по необходимости по необходимости |

Управление: период исполнения 2012г.

|  | Вид работ: | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бухгалтерский отдел: |  |
| 1.1 | Ведение лицевых счетов потребителей. Начисление и оформление платежных квитанций. Ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности. | Ежемесячно, по мере требования |
| 2. | Технический отдел: |  |
| 2.1 | Снятие показаний с общедомовых счетчиков по потребленной тепловой энергии и теплоносителя | ежемесячно |
| 2.2 | Снятие показаний с общедомовых счетчиков по потребленной холодной воде | ежемесячно |
| 2.3 | Снятие показаний с общедомовых счетчиков по потребленной электроэнергии | ежемесячно |
| 2.4 | Снятие показаний по квартирным счетчикам электроэнергии, ХВС, ГВС и отопления | ежемесячно |
| 2.5 | Обслуживание общедомовых приборов учета (ремонт, наладка, поверка) | По мере необходимости |
| 2.6 | Претензионная работа и контроль над выполнением работ и устранение выявленных замечаний во время эксплуатации домов. | По мере выявления |

Инженер ООО «Региональная УК»                                                                      Помещиков Д.В.