| Отчет за 2014год о выполнении плана работ в многоквартирных жилых домах, находящихся в управлении ООО «Региональная УК» Утверждаю Директор ООО «Региональная УК» _____________Ефимова И.О. |
| --- |
| Улица | Дом | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Наименование материала Место проведения работ | Дата выполненных работ, 2014г. |
| Гагарина | 5 | Ежедневный и еженедельный технический осмотр ИТП согласно регламента Прочистка фильтров, обратных клапанов в ИТП Прочистка труб системы канализации Помывка теплообменников ГВС Замена перегоревших лампочек в местах общего пользования Проведение обслуживания по заявкам Проведение осмотров эл. щитков поэтажных Замена манометров Сварочные работы стояка полотенцесушитей с заменой шарового крана Регулировка системы отопления, с настройкой контроллеров АСУ в ИТП | шт. м.п. шт. шт. шт. эт. шт. шт. шт. | 1 2 4 6 2 207 52 42 6 1 1 | Техподполье Техподполье Техподполье Техподполье Лампы накаливания, люминесцентные лампы По мере поступления В межквартирных общих коридорах ИТП Чердак 3 подъезд Техподполье | Регулярно По мере засорения По мере залипания август сентябрь По мере необходимости, согласно заявкам Регулярно Ревизия 1 раз в 3 месяца, по заявкам август сентябрь ноябрь |
| Комсомольская | 1 | Ежедневный и еженедельный технический осмотр ИТП согласно регламента Прочистка фильтров, обратных клапанов в ИТП Прочистка труб системы канализации Помывка теплообменников ГВС Замена перегоревших лампочек в местах общего пользования Проведение обслуживания по заявкам Проведение осмотров эл. щитков поэтажных Регулировка системы отопления, с настройкой контроллеров АСУ в ИТП Замена пружин на дверях балконов этажных переходов | шт. м.п. шт. шт. шт. эт. шт. шт. | 1 2 2 10 2 16 23 12 1 30 | Техподполье Техподполье Техподполье Лампы накаливания, люминесцентные лампы По мере поступления В межквартирных общих коридорах Техподполье Пружина дверная | Регулярно По мере засорения По мере залипания июнь сентябрь По мере необходимости, согласно заявкам Регулярно Ревизия 1 раз в 3 месяца, по заявкам ноябрь октябрь |
| Комсомольская | 3а | Ежедневный и еженедельный технический осмотр ИТП согласно регламента Прочистка фильтров, обратных клапанов в ИТП Прочистка труб системы канализации Помывка теплообменников ГВС Замена перегоревших лампочек в местах общего пользования Проведение обслуживания по заявкам Проведение осмотров эл. щитков поэтажных Регулировка системы отопления, с настройкой контроллеров АСУ в ИТП Замена расширительного бачка в ИТП Замена общедомового прибора учета ХВС Замена квартирных счетчиков ХВС и ГВС Замена квартирных счетчиков электроэнергии | шт. м.п. шт. шт. шт. эт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1 2 2 3 2 47 35 12 1 1 1 55 3 | Техподполье Техподполье Техподполье Техподполье Лампы накаливания, люминесцентные лампы По мере поступления В межквартирных общих коридорах Техподполье Бачок расширительный 5л Счетчик ВСХ Ду50 Счетчик Ду15 Счетчик МЗЭП-60 | Регулярно По мере засорения По мере залипания июнь сентябрь По мере необходимости, согласно заявкам Регулярно Ревизия 1 раз в 3 месяца, по заявкам ноябрь май апрель июль – сентябрь май |
| Комсомольская | 5 | Ежедневный и еженедельный технический осмотр ИТП согласно регламента Прочистка фильтров, обратных клапанов в ИТП Прочистка труб системы канализации Помывка теплообменников ГВС Замена перегоревших лампочек в местах общего пользования Проведение обслуживания по заявкам Проведение осмотров эл. щитков поэтажных Регулировка системы отопления, с настройкой контроллеров АСУ в ИТП Замена пружин на дверях балконов этажных переходов | шт. м.п. шт. шт. шт. эт. шт. шт. | 1 2 2 5 2 21 29 12 1 40 | Техподполье Техподполье Техподполье Лампы накаливания, люминесцентные лампы По мере поступления В межквартирных общих коридорах Техподполье Пружина дверная | Регулярно По мере засорения По мере залипания декабрь сентябрь По мере необходимости, согласно заявкам Регулярно Ревизия 1 раз в 3 месяца, по заявкам ноябрь октябрь |
| Ленина | 104в | Ежедневный и еженедельный технический осмотр ИТП согласно регламента Прочистка фильтров, обратных клапанов в ИТП Прочистка труб системы канализации Помывка элеваторов Замена перегоревших лампочек в местах общего пользования Проведение обслуживания по заявкам Проведение осмотров эл. щитков поэтажных Замена манометров Регулировка системы отопления Замена шар. кранов Ду 50 Замена шар. кранов Ду 80 Замена квартирных счетчиков ХВС и ГВС Ремонт кровли | шт. м.п. шт. шт. шт. эт. шт. шт. шт. шт. шт. м2 | 1 7 4 6 2 454 82 32 4 1 2 4 20 100 | Техподполье Техподполье Техподполье Техподполье Лампы накаливания, люминесцентные лампы По мере поступления В межквартирных общих коридорах ИТП Техподполье Техподполье Техподполье Счетчик Ду15 Стеклоизол | Регулярно По мере засорения По мере залипания август сентябрь По мере необходимости, согласно заявкам Регулярно Ревизия 1 раз в 3 месяца, по заявкам август ноябрь август август По заявкам Сентябрь-октябрь |
| Ленина | 205 | Ежедневный и еженедельный технический осмотр ИТП согласно регламента Прочистка фильтров, обратных клапанов в ИТП Прочистка труб системы канализации Помывка теплообменников ГВС Замена перегоревших лампочек в местах общего пользования Проведение обслуживания по заявкам Проведение осмотров эл. щитков поэтажных Регулировка системы отопления, с настройкой контроллеров АСУ в ИТП Замена квартирных счетчиков ХВС и ГВС Замена квартирных счетчиков электроэнергии Замена этажных редукторов давления Замена доводчиков Покос газона, посадка цветов и деревьев, обрезка кустарника | шт. м.п. шт. шт. шт. эт. шт. шт. шт. шт. шт. м2 | 1 3 2 7 1 140 83 36 1 16 3 2 2 40 | Техподполье Техподполье Техподполье Техподполье Лампы накаливания, люминесцентные лампы По мере поступления В межквартирных общих коридорах Техподполье Счетчик Ду15 Счетчик МЗЭП-60 Редуктор Ду32 Двери подъездов По периметру дома | Регулярно По мере засорения По мере залипания апрель, октябрь сентябрь По мере необходимости, согласно заявкам Регулярно Ревизия 1 раз в 3 месяца, по заявкам ноябрь по необходимости по необходимости по необходимости по необходимости по необходимости |
| Ленина | 209 | Ежедневный и еженедельный технический осмотр ИТП согласно регламента Прочистка фильтров, обратных клапанов в ИТП Прочистка труб системы канализации Помывка теплообменников ГВС Замена перегоревших лампочек в местах общего пользования Проведение обслуживания по заявкам Проведение осмотров эл. щитков поэтажных Регулировка системы отопления, с настройкой контроллеров АСУ в ИТП Замена квартирных счетчиков ХВС и ГВС Замена квартирных счетчиков электроэнергии Замена этажных редукторов давления Ремонт отмостки Установка стекол в дверях тамбуров на этажах Замена доводчиков Ремонт входа в подъезд (укладка плитки) Спиливание аварийных деревьев Покос газона, посадка цветов и деревьев, обрезка кустарника | шт. м.п. шт. шт. шт. эт. шт. шт. шт. шт. м2 шт. шт. м2 шт. м2 | 1 3 2 5 4 710 105 64 1 30 5 3 100 12 10 4 4 100 | Техподполье Техподполье Техподполье Техподполье Лампы накаливания, люминесцентные лампы По мере поступления В межквартирных общих коридорах Техподполье Счетчик Ду15 Счетчик МЗЭП-60 Редуктор Ду32 По периметру дома Стекло армированное Двери подъездов 4 подъезд Возле дет.площадки По периметру дома | Регулярно По мере засорения По мере залипания май, ноябрь сентябрь По мере необходимости, согласно заявкам Регулярно Ревизия 1 раз в 3 месяца, по заявкам ноябрь по необходимости по необходимости по необходимости июль-август по необходимости по необходимости июль по необходимости по необходимости |
| Маркса | 118 | Ежедневный и еженедельный технический осмотр ИТП согласно регламента Прочистка фильтров, обратных клапанов в ИТП Прочистка труб системы канализации Замена труб системы канализации Помывка элеватора и дрос. шайб Замена перегоревших лампочек в местах общего пользования Проведение обслуживания по заявкам Проведение осмотров эл. щитков поэтажных Регулировка системы отопления Замена квартирных счетчиков ХВС и ГВС Покос газона, посадка цветов и деревьев, обрезка кустарника Утепление чердачного помещения Замена замков дверей подвала и чердака | шт. м.п. м.п. шт. шт. шт. эт. шт. шт. м2 шт. шт. | 1 3 2 10 10 2 115 68 26 1 24 50 1 20 | Техподполье Техподполье Техподполье М/у этажами Техподполье Лампы накаливания, люминесцентные лампы По мере поступления В межквартирных общих коридорах Техподполье Счетчик Ду15 По периметру дома По чердаку, заделка шелей и окон к зиме Замок навесной | Регулярно По мере засорения По мере залипания март, октябрь декабрь сентябрь По мере необходимости, согласно заявкам Регулярно Ревизия 1 раз в 3 месяца, по заявкам ноябрь по необходимости по необходимости июль-август по необходимости |
| Полянка | 21, 22, 23 | Замена общедомового прибора учета ХВС Покос газона, посадка цветов и деревьев, обрезка кустарника Ремонт фекальных насосов, с откачкой КНС Замена перегоревших лампочек в местах общего пользования Замена квартирных счетчиков электроэнергии Замена квартирных счетчиков ХВС | шт. м2 шт. шт. шт. шт. | 3 100 2 120 1 4 | Счетчик ВСХ Ду32 По территории поселка КНС По территории поселка Счетчик электр. Счетчик Ду15 | Май По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости |

Управление: период исполнения 2014г.

|  | Вид работ: | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бухгалтерский отдел: |  |
| 1.1 | Ведение лицевых счетов потребителей. Начисление и оформление платежных квитанций. Ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности. | Ежемесячно, по мере требования |
| 2. | Технический отдел: |  |
| 2.1 | Снятие показаний с общедомовых счетчиков по потребленной тепловой энергии и теплоносителя | ежемесячно |
| 2.2 | Снятие показаний с общедомовых счетчиков по потребленной холодной воде | ежемесячно |
| 2.3 | Снятие показаний с общедомовых счетчиков по потребленной электроэнергии | ежемесячно |
| 2.4 | Снятие показаний по квартирным счетчикам электроэнергии, ХВС, ГВС и отопления | ежемесячно |
| 2.5 | Обслуживание общедомовых приборов учета (ремонт, наладка, поверка) | По мере необходимости |
| 2.6 | Претензионная работа и контроль над выполнением работ и устранение выявленных замечаний во время эксплуатации домов. | По мере выявления |

Инженер ООО «Региональная УК»                                                                      Помещиков Д.В.