Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества

собственников помещений жилого дома

по адресу: Калужская обл., г. Обнинск,___________________

| Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Прочистка водостока от засорения | По мере необходимости |
| Мелкий ремонт входных дверей | По мере необходимости |
| Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 2 раза в неделю |
| Влажная уборка лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |
| Протирка пыли с колпаков светильников, отопительных приборов, подоконников, почтовых ящиков в помещениях общего пользования | 1 раз в год |
| Мытье и протирка стен, дверей, окон в помещениях общего пользования | 1 раз в год |
| Уборка подвального помещения | 1 раз в год |
| Уборка снега перед входом в подъезд, ликвидация наледи, посыпка песком | По мере необходимости |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общедомового имущества | По мере необходимости (из расчета 1 раз в 3 дня) |
| Чистка урн | 1 раз в сутки |
| Уборка мусора на контейнерных площадках | 1 раз в сутки |
| Очистка проездов от снега на участке, входящем в состав общего имущества | По мере необходимости (из расчета 1 раз в 3 дня) |
| Окос придомовой территории | 2 раза в год |
| Подрезка кустарников, сучьев, спиливание старых деревьев | По мере необходимости |
| Плановый- 2 раза в год и внеплановый - по мере необходимости | По мере необходимости |
| Регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек | По мере необходимости |
| Регулировка и набивка сальников | По мере необходимости |
| Уплотнение сгонов | По мере необходимости |
| Испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |
| Промывка систем отопления | 1 раз в год |
| Отключение радиаторов при их течи | По мере необходимости |
| Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | По мере необходимости |
| Пробивка засоров канализационных труб | По мере необходимости |
| Замена перегоревших лампочек | По мере необходимости |
| Устранение повреждений на электрических сетях (соединение электрических проводов, протяжка и зачистка контактов, замена переключателей) | По мере необходимости |
| Снятие показаний счетчиков в местах общего пользования | 1 раз в месяц |
| Освещение мест общего пользования | Ежемесячно |
| Заделка свищей, зачеканивание раструбов на трубопроводах | По мере необходимости |
| Обслуживание вентиляционных каналов | По графику |
| Аварийно- диспетчерское обслуживание | Постоянно |
| Дератизация и дезинсекция | 1 раз в год |
| Управление и организация предоставления коммунальных услуг по дому | В течение действия договора управления |