«Утверждаю»

Директор ООО   «Региональная УК»

___________ И.О. Ефимова

План работ

по содержанию и ремонту жилых домов

на    2014  г. по ООО «Региональная УК»

| № п./п | Наименование работ | Адрес | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кровля |  |
| 1 2 3 4 | Удаление с крыш, навесов, козырьков снега и наледи Проверка исправности слуховых окон и жалюзи Прочистка ливневой канализации Очистка крыши от мусора, грязи, листьев | Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК | По мере необходимости По мере перехода к эксплуатации в осенне-зимний период По мере необходимости По мере необходимости |
| 5 6 7 8 9 10 11 12 | Плановые и внеплановые осмотры с составлением дефектной ведомости Устранение незначительных протечек кровли (до 10 мест) Устранение неисправностей кровельного покрытия в местах примыкания к конструктивным элементам (до 10 мест) Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли в местах протечки, устранение мелких неисправностей Укрепление прямых звеньев водосточных труб, колен, воронок и внутренних водостоков ливневой канализации Прочистка воронок водосточных труб с ремонтом раструбов и воронок в местах соединений Укрепление парапетных ограждений Закрепление зонтов над вентканалами и вытяжными трубами Проверка герметичности стыков и устранение их протечек Ремонт и покрытие незначительных участков парапета металлом на совмещенной кровле, ремонт свесов и желобов | Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК | По графику По заявкам жильцов При проведении технических осмотров При проведении технических осмотров При проведении технических осмотров При проведении технических осмотров При проведении технических осмотров При проведении технических осмотров |
|  | Подвалы |  |
| 1 2 3 4 5 | Соблюдение температурно-влажного режима Дератизация, дезинфекция, дезинсекция подвальных помещений Уборка подвалов от мусора Установка сеток и решеток на проёмы, каналы и отверстия для защиты от проникновения грызунов Откачка грунтовых вод | Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК | Ежедневно По заявкам жильцов 2 раза в год По мере необходимости По мере необходимости |
| 6 7 8 9 | Плановые и внеплановые осмотры с составлением дефектной ведомости Ремонт освещения подвалов Мелкий ремонт и укрепление входных дверей в подвал Проверка состояния продухов в цоколях зданий | Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК | По графику По мере необходимости По заявкам жильцов При переходе к эксплуатации в осенне-зимний период |
| Л/клетки |  |
| 1 2 3 | Соблюдение температурно-влажного режима Очистка наружных площадок у входных дверей и тамбуры от снега и наледи Обеспечение освещения л/клеток | Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК | Ежедневно По мере необходимости Ежедневно |
| 4 5 6 7 8 9 10 11 | Плановые и внеплановые осмотры с составлением дефектных ведомостей Замена разбитых стекол на л/клетках Укрепление входных дверей и мелкий ремонт, подгонка дверей, снятие и установка пружин на входных дверях Незначительный ремонт порогов, ступеней, выбоин, трещин, мелкий ремонт штукатурки стен на л/клетках Поддержание в исправном состоянии замков на входных дверях со сменой вышедших из строя кодовых замков Укрепление и мелкий ремонт металлического ограждения и перил Укрепление деревянных элементов лестниц Поддержание в исправном состоянии отопительных приборов и трубопроводов | Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК | По графику По мере необходимости и при переходе к эксплуатации в осенне-зимний период По мере необходимости и при переходе к эксплуатации в осенне-зимний период По мере необходимости По заявкам жильцов По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости и при переходе к эксплуатации в осенне-зимний период |
| Чердаки |  |
| 1 2 3 4 | Соблюдение температурно-влажного режима Уборка мусора на чердаках Побелка дымовых труб, стен, потолка вентиляционных шахт Дератизация, дезинсекция | Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК | Ежедневно 2 раза в год По мере перехода к эксплуатации в осенне-зимний период По заявкам жильцов |
| 5 6 7 | Плановые и внеплановые осмотры, с устранением, с составлением дефектных ведомостей Мелкий ремонт и укрепление дверей, люков, навешивание замков, ремонт и укрепление пожарных лестниц Добавление утепляющего слоя чердачных помещений | Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК | По графику По мере необходимости По мере необходимости |
|  | Фасады |
| 1 2 3 4 | Плановые и внеплановые осмотры с составлением дефектной ведомости Заделка незначительных трещин и незначительный ремонт межпанельных швов, восстановление кирпичной кладки, ремонт цементной стяжки железобетонных плит и выступающих элементов фасада, установка маяков Снятие с фасадов, угрожающих падением, отделочных кирпичей, архитектурных деталей, облицовочных плиток Укрепление и обновление флагодержателей и номерных знаков | Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК | По графику По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости |
| Отмостки | Отмостка |
| 1 2 | Плановые и внеплановые осмотры с составлением дефектных ведомостей Ремонт просевших и разрушенных участков | Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК | По мере необходимости и при переходе к эксплуатации дома в весенне-летний период |
| Прочие работы по содержанию жилищного фонда |  |
| 1 2 | Уборка и очистка придомовой территории Изготовление новых и ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков | Дома ООО Региональная УК Дома ООО Региональная УК | Ежедневно По мере необходимости |